食源性过敏原鉴定送检申请表

*标注字段为必填项

|  | Detection Differentiation Determination |
| --- | --- |
| ### 样本基本信息 样本唯一编号*： 生产/采集日期*： 年 月 日 *样本类型(勾选)**： ☐ 原材料(如小麦粉/花生) ☐ 加工食品(成品/半成品，注明：) ☐ 环境拭子(生产线/设备表面) ☐ 包装材料 ☐ 其他： 加工工艺描述(若为加工食品)： 热处理：☐ 未加热 ☐ 烘烤(温度 ℃) ☐ 高温灭菌 酸碱处理：☐ 无 ☐ 是(pH范围： ) 发酵/酶解：☐ 无 ☐ 是(工艺简述： ) 保存方式*： ☐ 冷冻(-20℃以下) ☐ 干燥密封 ☐ 常温避光(需说明保存时长：) ☐ 其他： |  |
| ### 过敏原检测目标 *目标过敏原(勾选)**： 【常见过敏原】 ☐ 花生(Ara h1/h2基因) ☐ 麸质(Gliadin基因) ☐ 坚果(杏仁/核桃等，注明种类) ☐ 甲壳类(原肌球蛋白基因) ☐ 大豆(Lectin基因) ☐ 牛奶(酪蛋白基因) 【其他】 ☐ 芝麻 ☐ 鱼类(Parvalbumin基因) ☐ 其他： 检测需求*： ☐ 定性检测(是否含过敏原DNA) ☐ 定量检测(DNA含量，阈值：≤10 ppm(欧盟标准)/其他 ) ☐ 物种特异性鉴定(如区分杏仁与桃仁) 交叉污染风险评估： 生产线是否处理过其他过敏原：☐ 是(列出： ) ☐ 否 供应商声明(附文件)：☐ 无 ☐ 有(提供复印件) |  |
| ### 送检方信息 送检单位性质*： ☐ 食品生产企业 ☐ 第三方检测机构 ☐ 市场监管部门 ☐ 餐饮服务商 ☐ 其他： 检测目的*： ☐ 标签合规性验证(如“无麸质”声明) ☐ 过敏事件溯源 ☐ 生产工艺监控 ☐ 进口清关证明 ☐ 其他： |  |
| ### 法律与合规声明 法规依据*(勾选)： ☐ FDA食品过敏原标识法(FALCPA) ☐ 欧盟法规(EC)No 1169/2011 ☐ GB 7718-2011(中国预包装食品标签通则) ☐ 其他： 标签声明验证： 产品宣称：☐ 无过敏原 ☐ 可能含微量过敏原 ☐ 未声明 需验证的标签内容： 数据保密要求： ☐ 允许公开检测结果(如认证使用) ☐ 仅限委托方内部使用 |  |
| ### 实验室检测要求 检测方法*(勾选)： ☐ 实时荧光PCR(qPCR，高灵敏度) ☐ 数字PCR(绝对定量) ☐ 多重PCR(同时检测多种过敏原) ☐ 测序验证(争议结果确认) 报告格式： ☐ 符合ISO/IEC 17025标准报告 ☐ 简明结果摘要(含检测限说明) ☐ 原始数据(扩增曲线/Ct值) |  |
| ### 实验室回执 (以下由实验室填写) 收样日期： DNA提取质量： (如≥50 ng/μL，A260/A280=1.8-2.0) 检测灵敏度验证： (如检出限≤5 mg/kg) 检测负责人： |  |
| ### 法律免责声明 (以下内容需送检方阅读后签字确认) 样本真实性保证： 送检方声明所提供样本信息真实、完整，若因样本标识错误、污染或隐瞒关键信息(如加工工艺)导致检测结果偏差，实验室不承担相关责任。 检测范围限定： 本检测仅针对送检样本中DNA成分进行分析，结果反映检测时样本状态，不排除以下情况： ☐ 深加工导致DNA降解(如高温精炼油、高纯度淀粉) ☐ 过敏原交叉污染未在送检样本中体现 ☐ 非DNA类过敏原(如乳糖/组胺)未被覆盖 检测报告不可作为唯一证据用于法律诉讼，需结合其他理化检测结果综合判定。 责任豁免条款： 因不可抗力(如自然灾害、样本运输意外损毁)导致检测无法完成，实验室可终止服务并退还部分费用。 实验室对检测结果的商业应用后果(如产品召回、品牌损失)不承担责任。 数据使用授权： 未经实验室书面许可，不得篡改、拆分或选择性使用检测报告内容。 若因公开报告引发争议(如泄露商业秘密)，由数据使用方独立承担责任。 争议解决： 与本检测相关的争议，双方应优先协商解决；协商未果时，提交** (填写仲裁机构/法院)**管辖。 送检方确认： 我已阅读并理解上述免责条款，同意承担送检样本合规性责任。 送检方签字： 日期： 年 月 日 (单位送检需加盖公章) 补充说明： 法律依据： 关联《食品安全法》第34条(过敏原标识义务)、 《检测机构资质认定管理办法》第21条(检测责任范围限定)。 风险提示： 对检测结果有争议的样本，建议留存备份并公证封存。 复杂案例(如多重过敏原混合)需签署补充风险告知书。 |  |
| 备注： 建议提供产品配方表(隐藏商业秘密后可涂黑无关部分)； 深加工食品(如精油/精炼糖)需注明DNA残留可能性评估； 阳性对照建议使用国际认可参考物质(如NIST SRM 3233)。 |  |